## Tabelle1
HILFSMITTEL NaWoh 4.0_2.3.1 Trinkwasserbedarf Version dieses Dokuments: 1.1 – Stand: 21.08.2024 – Ersteller: OH – Freigabe: IE Diese Excel-Vorlage dient zur Berechnung des Trinkwasserverbrauchs aller Bewohner entsprechend der Teilanforderung 231.01. Die rot markierten Zahlen sind durch den Antragsteller einzutragen bzw. in den Pull-Down Feldern auszuwählen
| Wasserverbrauch |  | Nutzungsfrequenz pro Person^^^ |  | Personen-bezogener Wasserbedarf Liter pro Tag und Person
WC-Vollspülung | 4.5 | L/Spülung | 1 | Spülung je Tag** | 4.5
WC-Sparspülung | 4.5 | L/Spülung | 4 | Spülungen je Tag** | 18
Waschbecken Armatur Badezimmer | 12 | L/Minute | 75 | Sekunden je Tag** | 15
Dusche | 8 | L/Minute | 240 | Sekunden je Tag** | 32
Vollbad Badewanne | 0 | L/Nutzung | 0.11 | Bad je Tag** | 0
Küchenspüle | 12 | L/Minute | 240 | Sekunden je Tag** | 48
Spülmaschine (als Standard angenommen) | 15 | L/Nutzung | 0.4 | Nutzung je Tag** | 6
Waschmaschine | 40 | L/Nutzung | 0.3 | Nutzung je Tag** | 12
|  |  |  | Täglicher individueller Verbrauch pro Einwohner; Liter | 135.5
| Anzahl aller Bewohner laut PHH** | 177 |  | Tägliche Verbräuche aller Einwohner, m3 | 23.9835
|  |  | Anwesenheitstage** | 335
**Die Werte für die Ntuzungsfrequenzen pro Person und die Anwesenheitstage im Gebäude beruhen auf Angaben der VDI 6024 sowie des EU-Level(s)-lndikator 3.1: Wasserverbrauch in der Nutzungsphase. |  |  |  | Jährliche Verbrauch aller Einwohner, m3 | 8034.4725
| 9 | 9 | 160 | 15 | 12
| 6 | 4.5 | 140 | 8 | 9
| 4.5 |  | 120 |  | 6
0